SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmiany aranżacji przestrzeni biurowej na poz. +4 i +5 w budynku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie przy ul. Poligonowej 3 na warunkach i w zakresie określonym poniżej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

W związku z potrzebą wydzielenia zespołów dwóch pomieszczeń biurowych na poz. +4 i +5 w budynku Sądu (po ok. 42m2 każdy z zespołów), Zamawiający planuje zmianę aranżacji przestrzeni komunikacji ogólnej na poz. +4 i +5 (3 i 4 piętro) na przestrzeń biurową.

Wymagania co do zakresu i zawartości dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- Wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej w przestrzeni korytarzy na poziomie +4                   i +5 (3 i 4 piętro) na podstawie dokumentacji powykonawczej posiadanej przez Zamawiającego oraz na podstawie wizji lokalnej;

- Wykonanie bilansu mocy elektrycznej, chłodu, ciepła oraz wentylacji;

- Wykonanie projektu architektonicznego zmiany aranżacji;

- Wykonanie projektu instalacji wentylacji mechanicznej;

- Zamawiający posiada wielobranżowy projekt wymiany instalacji klimatyzacji uwzględniający nowe lokalizacje pomieszczeń. Należy przenieść z posiadanego przez Zamawiającego projektu naniesienia klimatyzacji na wykonany projekt;

- Wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania;

- Wykonanie projektu instalacji oświetlenia, oświetlenia awaryjnego;

- Wykonanie projektu instalacji gniazd;

- Wykonanie projektu instalacji SKD;

- Wykonanie projektu instalacji DSO;

- Wykonanie projektu instalacji SAP;

- Wykonanie projektu instalacji teletechnicznej;

- Wykonanie projektu instalacji automatyki dla systemu sterowania wentylacją VAV;

- Opinia konstruktora pod względem obciążeń;

- Uzyskanie opinii lub ustalenie, czy realizacja zadania wymagać będzie pozwolenia na budowę lub tylko zgłoszenia – zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

- Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcami p.poż. i ds. higieniczno-sanitarnych;

- Wykonanie aktualizacji scenariusza pożarowego;

- Wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;

- Wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego;

- Wykonanie STWiORB.

Ponadto, w ofercie muszą być zawarte wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę dot. uzgodnień projektowych.

Wymagania:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe. Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że:

- dysponuje lub będzie dysponować osobą/osobami posiadającymi uprawnienia:

- budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz posiadającą aktualne zaświadczenie z odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzające przynależność do tej Izby;

- budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą aktualne zaświadczenie z odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzające przynależność do tej Izby;

- budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą aktualne zaświadczenie z odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzające przynależność do tej Izby;

Warunki odbioru dokumentacji:

- Warunkiem odbioru dokumentacji jest przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wraz z przedmiarem i kosztorysem w ustalonej ilości egzemplarzy wersji papierowej oraz na nośnikach elektronicznych (w wersji pdf oraz edytowalnej dwg, ath, prd).

- Podpisanie protokołu odbiorowego nastąpi po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego przedłożonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia tylko w przypadkach uzasadnionych względami specyfiki przedmiotu zamówienia i gdy nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do określenia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej kryteriów równoważności.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę znaków towarowych winien on wykazać konieczność ich zastosowania.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 uPb Wykonawca, na czas wykonywania robót, na żądanie Zamawiającego będzie sprawował nadzór autorski.