SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy, dotyczącej wyboru optymalnego systemu chłodu dla budynku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie na warunkach i w zakresie określonym poniżej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wymagania co do zakresu i zawartości dokumentacji:

- Zamawiający posiada wielobranżowy projekt wymiany instalacji klimatyzacji VRF.

- Wykonanie analizy z uwzględnieniem:

- zapotrzebowania na chłód obliczonego w projekcie wymiany instalacji VRF,

- charakterystyki obiektu i sposobu użytkowania,

- rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych obiektu,

- kosztów realizacji i kosztów utrzymania,

- sposobu realizacji inwestycji przy założeniu, że budynek w trakcie prowadzonych prac nie może być wyłączony z użytkowania,

- możliwości ogrzewania z jednego systemu w okresach przejściowych.

- Analiza powinna zawierać:

- opis istniejącego systemu chłodzenia,

- propozycję różnych systemów dostępnych aktualnie na rynku,

- szacunkowe koszty realizacji,

- szacunkowe koszty eksploatacji, w tym zapotrzebowanie na energię,

- wady i zalety poszczególnych systemów z uwzględnieniem powyższych uwarunkowań,

- wskazanie najkorzystniejszego rozwiązania.

Przed przystąpieniem do realizacji analizy, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wizję lokalną, w celu weryfikacji możliwości zastosowania i realizacji poszczególnych systemów chłodzenia dostępnych na rynku.

Wymagania:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe. Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że:

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, należycie opracował co najmniej trzy dokumentacje projektowe, polegające na zaprojektowaniu nowych systemów klimatyzacji typu VRF lub zaprojektowaniu wymiany instalacji klimatyzacji VRF, a przynajmniej jeden z nich obejmował minimum 300 szt. jednostek wewnętrznych.

- dysponuje lub będzie dysponować osobą/osobami posiadającymi uprawnienia:

- budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą aktualne zaświadczenie z odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów, potwierdzające przynależność do tej Izby. Osoba ta powinna wykazać się minimalnym doświadczeniem polegającym na wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, co najmniej trzech dokumentacji projektowych,  polegających na zaprojektowaniu nowych systemów klimatyzacji typu VRF lub zaprojektowaniu wymiany instalacji klimatyzacji VRF, a przynajmniej jeden z nich obejmował minimum 300 szt. jednostek wewnętrznych;

- budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz posiadającą aktualne zaświadczenie z odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów, potwierdzające przynależność do tej Izby;

- budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą aktualne zaświadczenie z odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów, potwierdzające przynależność do tej Izby;

Warunki odbioru dokumentacji:

- Warunkiem odbioru dokumentacji jest przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz na nośnikach elektronicznych (w wersji pdf oraz edytowalnej).

- Podpisanie protokołu odbiorowego nastąpi po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego przedłożonej dokumentacji.

- Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia tylko w przypadkach uzasadnionych względami specyfiki przedmiotu zamówienia i gdy nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do określenia w dokumentacji kryteriów równoważności.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę znaków towarowych winien on wykazać konieczność ich zastosowania.